附件1：

广西轻工技师学院采购与安装五象二校区校园广播系统项目报价表

| 序号 | 名 称 |  | 参考品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动广播主机 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | PDS-9512PHT-8512 HM-230 | 内置FALSH存储器，没有机械磨损，***免维护； 可通过外接USB线来连接电脑下载音乐和程序，支持MP3、WAV等格式； 内置全套广播音乐、铃声等，直选播放、编辑播放、随机播放等多种播放方式可选； 自带数字调谐器，设有话筒/线路录音功能，内置扬声器； 可电脑（支持文件下载）/手动编4套程序，按周、月、定时、定区、定曲播放播放； 自带3路电源管理，2路输入6路分区自/手动输出控制，自动运行整套广播系统； 带记忆功能，断电程序不会丢，来电自动恢复运行。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 纯后级功放 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | PDS-9900BHT-1500B HM-D1500 | 额定输出：1500W；1组线路输入和线路输出带XLR﹠TRS接口；开机延时；过流保护和短路保护；过热保护和漂移保护；信号，削峰，保护和温度偏高保护；100V,70V,4-160欧姆输出。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 参考品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价金额 |
| 3 | 调音台 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | MG10 HT-8018M AH-10 | 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 外观尺寸：308×118×422mm 功耗：22W 操作温度：0-40℃ 净重：2.1kg |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电源时序器 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | PDS-9903AHT-8002 HA-082 | 1.设有电子锁，可手动控制十路电源依次开启。 2.可当传统电源时序器使用。 3.设有十路交流电源输出，电源、功耗 AC220V 50Hz，≤50W；单路容量3KVA；整机容量 5KVA； 信噪比：频响 ≥85dB, 50Hz-18KHz；接口：10路电源输出接口；工作温度、湿度：-10℃～50℃, ≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 485x390x90mm, 7.5kg |  | 1 | 台 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 参考品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价金额 |
| 5 | 室外防水音柱 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | PDS-9903AHT-8002 HA-082 | 材料: 铝质面网 室外防水音柱，适合音乐播放，具有逼真的放声效果，大功率宽频带喇叭，声压高，传送距离远。 输入电压：100V；额定功率：60W；最大功率：120W 灵敏度：91dB+3dB 频率响应：80Hz-16kHz 尺寸；230×250×665mm 重量：13kg |  | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 无线话筒 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | WS-23 HT-8112U HM-8240 | 频率范围 600-940MHz ；可调信道数 128 ；频率稳定性 ±10ppm ；调制方式 FM； 射频功率 ≤50mW ；音频频响 40~18000Hz ；失真度 ≤1% ；音头规格 动圈式 心型指向 ； 电池规格 2×1.5V AA Size ；续用时间 5~10小时 ； 接收机规格：频率范围 600-940MHz ；可调信道数 128+128 ； 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 ；频率稳定性 ±10ppm ；接收方式 超外差二次变频 ；接收灵敏度 -100dBm ；音频频响 40~18000Hz；失真度 ≤1% ；信噪比 ≥100dB ；音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出； 电源规格 DC12~15V/1000mA ；消耗功率 ≤8W |  | 1 | 套 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 参考品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价金额 |
| 7 | 标准网络机柜 |  | 金盾，三盛，福广 |  | 30U标准机柜,优质钢板结构,带玻璃钢门,带风扇 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 过道音箱 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | PDS-112A HT-112 HM-14 | 额定功率10W,输入电压:70/100V |  | 90 | 只 |  |  |
| 9 | 有线话筒 |  | 普迪仕、航天、哈曼 | SV100 HT-8128 HN-802 | 鹅颈式 |  | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 广播护套线 |  | 秋叶原、侨辉、阳工 | BVVB2*1.5 | 国标2*1.5平方铜芯护套线 |  | 600 | 米 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 参考品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 报价金额 |
| 11 | 广播护套线 |  | 秋叶原、侨辉、阳工 | RVVB2*1 | 2x1mm, 优质纯铜芯，广播系统专用. |  | 2500 | 米 |  |  |
| 12 | 线管/线槽/杂件 |  | 联塑、五一、华港 | ￠20 | 线管、线槽 |  | 2000 | 米 |  |  |
| 13 | 安装及调试 |  |  | 按需 | 布线施工，安装及调试等按工程实际需要 |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 项目总报价金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人及联系电话：                            报价单位：

2022年  月   日